V Š E O B E C N E    Z Á V Ä Z N É      N A R I A D E N I E

č. 87 /2017

# o núdzovom zásobovaní pitnou vodou v období krízovej situácie

vydaný v súlade s § 36 ods. 7 písm. b, c zákona č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách v znení neskorších predpisov, zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov a § 4 ods. 3 písm. g/ zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v súlade s § 18 ods.3 písm. d zákona  č. 179/2011 Z.z. ( v platnom znení) o hosp. mobilizácii a v znení vyhlášky MŽP SR č. 220/2012 Z.z.  ( v platnom znení ) ktorou sa ustanovujú podrobnosti o zásobovaní vodou na obdobie krízovej situácie

Čl. 1

Úvodné ustanovenia

§ 1

Toto všeobecne záväzné nariadenie upravuje :

- práva a povinnosti zásobovateľa, ktorý spôsob núdzového zásobovania pitnou vodou vykonáva,

- práva a povinnosti konečného spotrebiteľa núdzového zásobovania pitnou vodou, / ďalej len spotrebiteľ /

- spôsob a režim núdzového zásobovania pitnou vodou,

- požiadavky na kvalitu vody,

Čl.  2 
                             Zásobovanie vodou v núdzových situáciách

§ 2

- Obec Boleráz  zásobuje obyvateľov pitnou vodou vlastným verejným vodovodom obce, ktorého prevádzkovateľom je firma TAVOS a.s. Piešťany, Priemyselná 10. Celková kapacita verejného vodovodu je 9,2 l /sek.  Celkový počet zásobovaných je 2234 obyvateľov ( ku dňu vydania tohto VZN )

- Príprava na zásobovanie vodou na obdobie núdzovej situácie je plánovanie a prijímanie preventívnych opatrení na zabezpečenie dodávky pitnej vody pre obyvateľov, pre subjekty hospodárskej mobilizácie, pre ozbrojené sily, pre ozbrojené bezpečnostné zložky a pre ostatné zložky.

- Núdzové zásobovanie vodou sa vykonáva v prípade, že dodávky pitnej vody nebude možné zabezpečiť ani v rozsahu obmedzeného zásobovania (cca 30 % súčasnej spotreby) alebo prerušenia dodávky vody z verejného vodovodu z dôvodu mimoriadnej udalosti:

- pri ohrození života a zdravia ľudí alebo majetku,

- pri obmedzení zásobovania vodou

- pri poruche na verejnom vodovode

- deštrukčnej činnosti zničením potrubia, zničením akumulačnej nádrže, vodojemu alebo úpravne pitnej vody a znemožnením dopravy pitnej vody obyvateľstvu,

- kontaminácie pitnej vody na trase dodávky alebo na zdrojoch pitnej vody a jej následného znemožnenia požívania na pitné a potravinárskej účely,

f) mimoriadnych klimatických podmienok ( vysoké teploty a pokles zásob surovej vody na výrobu pitnej vody.

- Prevádzkovateľ verejného vodovodu je povinný oznámiť obci a príslušným orgánom a organizáciám prerušenie alebo obmedzenie dodávky pitnej vody v  lehotách v zmysle § 32 zákona č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a kanalizáciách.

- Núdzové zásobovanie vodou vykonáva prevádzkovateľ na odberných miestach cisternami alebo inými prepravnými prostriedkami.

Čl. 3

Varianty núdzového zásobovania pitnou vodou.

§ 3 Podľa rozsahu a dopadu na dodávku pitnej vody obyvateľstvu cestou verejného vodovodu je v obci využiteľný variant:

1/ rozvozom pitnej vody v cisternách do určených miest výdaja ( výdajní). Obec Boleráz  nedisponuje cisternovými súpravami na pitnú vodu. Na základe spracovaného harmonogramu výdaja je možné v priebehu dňa zabezpečiť výdaj pitnej vody všetkým obyvateľom v postihnutej časti obce ( resp. na celom území obce).

2/ rozvozom balenej pitnej vody do lokalít dodá spoločnosť, ktorá bude vybratá, a s ktorou bude následne uzatvorená dohoda o dodávke balenej pitnej vody  priamo do výdajne pitnej vody.

Čl. 4

Organizácia núdzového zásobovania

§ 4  Určenie distribučných miest pitnej vody

- Na zabezpečenie núdzového zásobovania pre prvé tri dni z hľadiska hustoty obyvateľov sa na základe vyhodnotenia situácie určujú nasledovné distribučné miesta  pitnej vody:

Distribučné miesto č. 1:  Kultúrny dom Boleráz č. 586

Distribučné miesto č. 2:  Požiarna zbrojnica Klčovany č. 326

- Forma, harmonogram a kapacita výdaja bude spresnená na základe skutkového stavu krízovej situácie, kde bude určený počet a jednotlivé odberné miesta  aktualizované podľa potreby krízovým štábom obce.

- Núdzové zásobovanie vodou je vykonávané spravidla denne v čase od 07,00 do 21,00 hod.

§ 5 Zásobovaní obyvatelia a zodpovedné osoby za výdaj pitnej vody:

Distribučné miesto č. 1:  Kultúrny dom Boleráz č. 586 – obyvatelia ulíc obce Boleráz

Distribučné miesto č. 2:  Požiarna zbrojnica Klčovany č. 326 – obyvatelia ulíc miestnej

časti Klčovany

Zodpovední ľudia budú určení Menovacím dekrétom obce Boleráz.

§ 6 Určenie zodpovedných zástupcov obce

a/ Pre koordináciu a spoluprácu s okresným úradom  : starosta obce Boleráz

b/ Pre koordináciu s dodávateľom pitnej vody:  starosta obce Boleráz

§ 7 Organizácia a spôsob zabezpečenia pitnou vodou subjektov pôsobiacich na území obce.

Na území obce pôsobí:

Reštaurácia (vývarovňa) - Penzión pod Zámkom - zabezpečuje stravovanie pre subjekty hospodárskej mobilizácie a pre dôchodcov

Reštaurácia Čmelák.

Zdravotnícke zariadenie: ambulancia pre deti a dorast, ambulancia pre dospelých, zubná ambulancia a lekáreň.

Odber pitnej vody si   reštaurácie zabezpečia vlastnými silami vo výdajni blízkej ich sídlu, pitnú vodu do zdravotníckeho zariadenia, školskej jedálne a lekárne zabezpečí obec.

§ 8 Obdobie núdzového zásobovania

Po vyhlásení núdzového stavu a na základe analýzy a vyhodnotenia situácie obec stanoví obdobie núdzového zásobovania a množstvá dodávanej pitnej vody podľa Vyhl. MŽP SR č. 220/2012 Z. z. zo dňa 20.7. 2012, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o zásobovaní vodou na obdobie krízovej situácie a predpokladané obnovenie zásobovania pitnou vodou normálnym spôsobom.

V tomto období zvlášť zvýrazniť zákaz používania pitnej vody na iné účely a riešiť aj formu dodávky úžitkovej vody na sociálne a hygienické účely.

Čl. 5

Práva a povinnosti

§9

- Zásobovateľ je povinný zabezpečiť núdzové zásobovanie pitnou vodou podľa harmonogramu rozvozu v dohodnutom množstve

- Krízový štáb je povinný určiť odberové množstvo pitnej vody  na jeden deň a osobu.

- Spotrebiteľ má právo určené množstvo pitnej vody odobrať a  v rozvozový deň pristaviť si vlastnú kalibrovanú nádobu na odber pitnej vody na miesto určené pre odber vody.

- Zásobovateľ zníži prípadne odmietne núdzové zásobovanie pitnou vodou ak ju spotrebiteľ využíva na iný než dohodnutý účel.

- Núdzové zásobovanie pitnou vodou vykonáva zásobovateľ cisternou z trvalého odberného miesta verejného vodovodu v Boleráze, so súhlasom vlastníka vodovodu.

Čl. 6

Požiadavky na kvalitu vody

§ 10

- Zásobovateľ zodpovedá za to, že pri náhradnom zásobovaní pitnou vodou - cisternou nedôjde k zníženiu jej kvality, pričom voda musí spĺňať všetky podmienky na kvalitu vody.

- Spotrebiteľ zodpovedá sám za kvalitu už odobratého množstva pitnej vody.

Čl. 7

Záväzné nariadenia obce pre núdzové zásobovanie obyvateľov

Úlohy, opatrenia a postup na úseku núdzového zásobovania pitnou vodou vyplývajúce z plánu núdzového zásobovania obec uverejní vyhlási miestnym rozhlasom aj písomnou formou na miestach k tomu obvyklých.

Čl. 8

Záverečné ustanovenia

- Všeobecne záväzné nariadenie obce Boleráz č. 87 bolo schválené Obecným zastupiteľstvom obce dňa 16.3.2017  uznesením č. 14/2017.

- Účinnosť nadobúda dňa 1.4.2017

- Ruší sa VZN č.56 o núdzovom zásobovaní pitnou vodou v období  krízovej situácie.

Vyvesené: 17.3.2017

Ing. Pavol Mackovčín

starosta obce